Fornitura e posa in opera per l’adeguamento strutturale mediante uso di barra in fibra di carbonio di diametro nominale 7,5 mm ad alta resistenza, tipo MBar Galileo della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente, ottenuta per pultrusione di fibre di carbonio ad alta resistenza aventi come matrice resina novolacca epossivinilestere ad elevata resistenza al calore contraddistinta da aderenza migliorata ottenuta mediante sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale ad alto tenore di SiO2 > 98% e spiralatura esterna in fibra di carbonio.

Per ogni m       €