Fornitura e posa in opera di una barretta rettangolare 1,5 x 5 mm in fibra di carbonio ad aderenza migliorata ottenuta mediante sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale per il rinforzo dei paramenti murari mediante la tecnica del giunto armato,  tipo MBAR JOINT  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m       €