Fornitura e posa in opera di barra a sezione circolare diametro 5,5 mm  in fibra aramidica, pultrusa, ad aderenza migliorata, a matrice novolacca epossivinilestere ad elevata resistenza al calore, permeabile ai campi magnetici  per il rinforzo di murature tipo MBar RAFFAELLO della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m       €