Fornitura e posa in opera di  una resina epossi-poliuretanica e bitume, a solvente, bicomponente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume. Di colore nero, applicata a pennello, rullo o a spruzzo direttamente sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico, realizza un rivestimento filmogeno ad elevata capacità impermeabilizzante e protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, tipo MASTERSEAL 120  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente per uno spessore totale 1 mm.

Per ogni m2	€