Fornitura e posa in opera di un primer tricomponente in spessore di 1 mm a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e speciali additivi, da utilizzare come promotore di adesione su superfici in calcestruzzo anche umide, superfici vetrose e su vecchi rivestimenti resinosi opportunamente irruviditi e come trattamento isolante  di murature umide prima della posa di intonaci,  tipo MASTERSEAL 185 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2		€