Fornitura e posa in opera di una resina poliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a spessore di film secco di 150 µm (micron), altamente coprente, da applicare a pennello, rullo o a spruzzo direttamente sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico, per la protezione filmogena ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, tipo MASTERSEAL 215 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2		€