Per la rasatura di superfici in calcestruzzo, per interventi a spessore da 1 a 5 mm in strato unico, fornitura e posa in opera a spruzzo od a mano di malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, tipo THORO RASATURA della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

Per uno spessore medio di 3 mm a m2		€ 23,81